ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ года №__________

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

Постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, согласно приложения.

2. Разместить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на официальном сайте Администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  подписания и подлежит  обнародованию.

Глава муниципального образования

Заборьевского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области                                         Е.В. Хотченкова

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области от _________ №_______

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования Заборьевского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
на 2019-2029г.г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Глава 1. Схема водоснабжения | 4 |
| Существующее положение в сфере водоснабжения | 4 |
| Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 5 |
| 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 6 |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 6 |
| 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 7 |
| 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 7 |
| Глава 2. Схема водоотведения | 8 |
| Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования | 8 |
| Приложение 1. Схема водопроводной сети в деревне Заборье; | 9 |
| Приложение 2. Схема водопроводной сети в деревне Верхние Моховичи; | 10 |
| Приложение 3. Схема водопроводной сети в деревне Карцево; | 11 |

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Заборьевского сельского поселения являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"(утв. Приказом Мин региона России от 29.12.2011 N 635/14).

Схема водоснабжения муниципального образования Заборьевского сельского поселения разрабатывается в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. Деревня Заборье является административным центром Заборьевского сельского поселения. Административный центр сельского поселения деревня Заборье удален от областного центра на расстоянии 80 км, от районного центра удален на 18 км.

В настоящее время в Заборьевском сельском поселении имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин или шахтных колодцев.

ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Организацию услуг водоснабжения на территории муниципального образования обеспечивает Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

Используются 7,979 м сетей водоснабжения. На территории муниципального образования находятся 3 водонапорные башни. Потребление воды всеми потребителями составляет 5422 куб. м в год.

Жизненно важным для населённых пунктов поселения остается состояние водопроводных сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей колеблется от 56% до 90%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин, реконструкция сетей водопровода.

Информация по водонапорным башням, расположенным на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Нежилое помещение | дер. Заборье |  | 2010 |  |
| 2 | Водонапорная башня | Нежилое помещение | дер. Верхние Моховичи |  | 1973 |  |
| 3 | Водонапорная башня | Нежилое помещение | дер. Карцево |  | 1972 |  |

Износ отдельных сетей водопровода составляет порядка 70%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды, необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

- Потребление воды в 2018 году составило:

- годовое потребление воды 	- 5422 куб.м;

- среднесуточное потребление воды - 0,013 куб.м;

- максимальное суточное потребление воды - 0,015 куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий - 5122 куб.м;

- водоснабжение объектов общественного - делового назначения - 300 куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2018 год - 0,0 тыс.куб.м;

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность, м | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тел, шт. | Пож гидрант | Фактический % износа | Техни ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | д. Заборье | 2010 | 4500 | 100 | Полиэтилен. Метал и чугун | 23 | 23 | 11 | 8 | 80% |  |
| 2 | Водопроводная сеть | д. Верхние Моховичи | 1973 | 1700 | 100 | Чугун и полиэтилен | 21 | 21 | 10 | - | 85% |  |
| 3 | Водопроводная сеть | д. Карцево | 1972 | 1700 | 100 | Метал и чугун | 6 | 6 | 6 | - | 95% |  |

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| д. Заборье |  |  |  | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| д. Верхние Моховичи |  |  |  | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| д. Карцево |  |  |  | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |

- ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Заборьевского сельского поселения демидовского района Смоленской области

| Водопотребление по населённым пунктам поселения до реконструкции сетей водоснабжения |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | I этап (2019 год) | Расчётный срок (2029 год) |
| д. Заборье | м3/сут. | - | - |
| д. Верхние Моховичи | м3/сут. | - | - |
| д. Карцево | м3/сут | - | - |
| Водопотребление по населённым пунктам поселения после реконструкции сетей водоснабжения |
| д. Заборье | м3/сут. | - | - |
| д. Верхние Моховичи | м3/сут. | - | - |
| д. Карцево | м3/сут | - | - |

В план мероприятий будут включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общая протяженность водопроводной сети на территории Заборьевского сельского поселения составляет 13,2 км. Степень износа 80%. В 2010 году была проведена реконструкция сетей водопровода в дер. Заборье протяженностью 1100 м.; в 2015 году - 800м.; В 2018 году - 100м. Муниципальной программой «Социально-экономическое развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области» на период до 2020 года не предусматривается новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

- ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Заборьевского сельского поселения не разработана. Муниципальной программой «Социально-экономическое развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области» не предусматривается новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения. Поэтому оценить капитальные вложения не предоставляется возможным.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В населенных пунктах Заборьевского сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Ориентировочный размер СЗЗ у септика – 8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и"СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"п.1.10, табл.1, прим.6.

СХЕМА водопроводной сети в д. Заборье

СХЕМА водопроводной сети в д. Карцево